10. Обеспечение безопасности общеобразовательного учреждения.

1. В школе ежегодно издаются приказы о возложении ответственности за охрану труда и техники безопасности.

2. Разработаны и утверждены правила внутреннего трудового распорядка. Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, журнал регистрации инструктажа с учащимися, журнал регистрации огнетушителей, журнал по пожарной безопасности, журнал регистрации выданных инструкций.

3. Имеются инструкции по технике безопасности по всем видам работ, правила противопожарной безопасности.

4. Обновлены поэтажные планы эвакуации на случай пожара.

5. Постоянно соблюдается и поддерживается в надлежащем состоянии санитарно-гигиенический режим.

6. Оформлен уголок безопасности.

7. В школе проводились учения с педагогическим персоналом и учащимися по эвакуации (искусственная имитация пожара).

8. Вопросы охраны труда и техники безопасности рассматривались на совещаниях педагогического коллектива, сотрудников МОП.

9. В школе имеется необходимое количество огнетушителей – в столовой, спортзалах, актовом зале, мастерской, учебных и административных кабинетах.

10.Директор школы, заместители директора по учебной и административно-хозяйственной деятельности, педагоги прошли курсы по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, ГО, энергосбережению.

11. Проведены замеры сопротивления.

12. Выполнена обработка воздушного воздуховода в раздевалке начальной школы, занавеса в актовом зале огнезащитным составом.

13. Для технического персонала приобретены халаты, рабочие костюмы, перчатки, ветошь, хлорные таблетки, моющие средства.

14. Произведена замена ламп в спортзале основной и начальной школы, классных комнатах, коридорах.

15. Проведена заправка огнетушителей.

16. Проведено испытание пожарных кранов на водоотдачу, пожарных лестниц.

17. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией.

18.Заключен договор с ЧОП «Сибирь+» на круглосуточную охрану зданий учреждения.

19. На территории школы по периметру установлено ограждение.

20. В школе установлено видеонаблюдение ( 4 наружных камеры, 5 внутренних).

21. Выведена кнопка тревожной сигнализации на пульт УВО при УВД.

22. На здании школы установлено наружное освещение по всему периметру зданий основной и начальной школы.